                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

                 ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

     «H E O H»

                         

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                    Многоканальный телефон:
E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
www.neonzpp.com.ua
Трансформаторы ОСТ.


Однофазные сухие тороидальные трансформаторы серии ОСТ предназначены для питания цепей управления, сигнализации, автоматики, местного освещения.


Допускается применение для других целей, при условии соблюдения требований технических условий.

Основные технические характеристики и данные.

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛЗ

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP00

	Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0
	I

	КПД, %
	95

	Первичное напряжение, В
	220-380

	Вторичное напряжение, В
	12, 24, 36, 42. 110


	Тип трансформатора
	Габаритные размеры, мм

D × d × b
	Масса, кг

	ОСТ-0,16
	110х35х60
	1,7

	ОСТ-0,25
	110х35х70
	2,2

	ОСТ - 0,4
	125х35х80
	3,1

	ОСТ-0,63
	155х45х70
	4,2











