                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua 
Автотрансформатори серії АОС, СНПТО, Т
На потужностях ЗВП НЕОН УТОГ освоєно випуск автотрансформаторів сухих вбудованих понижуючих серії АОС, СНПТО, Т1. Автотрансформатори даного типу призначені для застосування в низьковольтних мережах освітлення, а також інших цілей в умовах кліматичних і механічних впливів.

Основні характеристики серії АОС, СНПТО, Т1
	Параметри
	Значення

	
	АОС
	СНПТО
	Т1

	Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150
	УХЛ3

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP00

	Виконання за потужностями
	2,0; 3,0; 3,5; 4,4; 5,5; 7,0; 8,0; 9,7; 11,0; 13,8; 15,0; 17,6; 22; 27;
	7; 9; 11; 14; 18; 22; 27
	3,3; 3,8; 5,3


