[image: image1.png]


                                                                

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua 

Трансформатори ОСП та ОСПР

Однофазні сухі трансформатори серії ОСП та ОСПР призначені для живлення ланцюгів керування, сигналізації та автоматики, місцевого освітлення. Допускається застосування інших цілей за умови дотримання вимог технічних умов. ОСПР – роздільні із посиленою ізоляцією.


Основні характеристики та дані

	Характеристики
	Значення

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	УХЛЗ, ТЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP 00

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	1

	Струм холостого ходу в залежності від потужності, у %
	від 22 на 0,063кВ (А

до 9 на 5кВ (А

	ККД залежно від потужності, у %
	від 83 на 0,063кВ (А

до 95 на 5,0 (кВА

	*Первинна напруга, В
	110,127,220,380,440,660

	*Вторинна напруга,
	від 5 до 380

	Тип
	Габаритні

розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса
	Розташування 
установчих отворів трансформаторів

	
	L
	B
	H
	A
	C
	D
	
	D
1 обмот

Клеми

Клеми

II обм

A
- Відп. для тр-рів 0,063-0,63

У трансформаторах 0,063 – 0,63 два отвори по діагоналі, у решті – 4 отвори.

	ОСП(Р) 0,063
	100
	90
	95
	88
	45
	6,5
	1,8
	

	ОСП(Р) 0,1
	100
	90
	110
	88
	45
	6,5
	2,2
	

	ОСП(Р) 0,16
	100
	90
	135
	88
	45
	6,5
	2,5
	

	ОСП(Р) 0,25
	140
	112
	140
	128
	52
	6,5
	4,6
	

	ОСП(Р) 0,4
	140
	112
	155
	128
	52
	6,5
	5,9
	

	ОСП(Р) 0,63
	140
	112
	177
	128
	52
	6,5
	6,6
	

	ОСП(Р) 1,0
	160
	170
	195
	140
	105
	6,4
	14,2
	

	ОСП(Р) 1,6
	180
	190
	215
	159
	126
	8,5
	19,3
	

	ОСП(Р) 2,0
	205
	190
	270
	183
	126
	8,5
	21,5
	

	ОСП(Р) 2,5
	205
	190
	270
	183
	126
	8,5
	26
	

	ОСП(Р) 3,0
	240
	215
	270
	200
	145
	8,5
	31,0
	

	ОСП(Р) 4,0
	240
	215
	270
	183
	145
	8,5
	39,0
	

	ОСП(Р) 5,0
	240
	215
	270
	183
	145
	8,5
	40,5
	

	ОСП(Р) 6,3
	370
	250
	280
	350
	190
	8,5
	52,5
	

	ОСП(Р) 10,0
	270
	300
	480
	262
	88
	8,5
	92
	

	ОСП(Р) 12,0
	270
	300
	490
	200
	206
	10,5
	105
	

	ОСП(Р) 14,0
	300
	300
	490
	260
	200
	10.5
	115
	

	ОСП(Р) 16,0
	300
	300
	490
	260
	200
	10.5
	128
	

	ОСП(Р) 25,0
	450
	400
	490
	390
	200
	10.5
	200
	

	ОСП(Р) 40,0
	450
	400
	700
	390
	200
	12.5
	270
	

	ОСП(Р) 63,0
	500
	400
	800
	350
	200
	12.5
	340
	

	ОСП(Р) 100,0
	650
	450
	900
	510
	230
	12,5
	380
	


