                                              [image: image1.png]


                                                                

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                      Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори ОСПЗ та ОСПЗР

Однофазні сухі трансформатори серії ОСПЗ та ОСПЗР призначені для живлення ланцюгів керування, сигналізації та автоматики, місцевого освітлення. Допускається застосування для інших цілей за умови дотримання вимог технічних умов. ОСПЗР – розділові із посиленою ізоляцією.

	Характеристики
	Значення

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	УХЛЗ, ТЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP 21, IP 54

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	1,2

	Струм холостого ходу в залежності від потужності, у %
	від 22 на 0,063кВ (А

до 9 на 5кВ (А

	ККД залежно від потужності, у %
	від 83 на 0,063кВ (А

до 95 на 5,0 (кВА

	*Первинна напруга, В
	110,127,220,380,440,660

	*Вторинна напруга,
	від 5 до 380

	Тип
	Габаритні розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса

	
	L
	B
	H
	A
	C
	D
	

	ОСПЗ(Р) 0,063
	215
	134
	93
	211
	130
	6,4
	2,5

	ОСПЗ(Р) 0,1
	215
	134
	93
	211
	130
	6,4
	2,8

	ОСПЗ(Р) 0,16
	280
	160
	130
	-
	-
	-
	3,7

	ОСПЗ(Р) 0,25
	280
	160
	130
	-
	-
	-
	5,8

	ОСПЗ(Р) 0,4
	280
	160
	130
	-
	-
	-
	7,1

	ОСПЗ(Р) 0,63
	280
	160
	130
	-
	-
	-
	7,8

	ОСПЗ(Р) 1,0
	310
	300
	275
	140
	275
	6,5
	17,0

	ОСПЗ(Р) 1,6
	420
	250
	310
	-
	-
	-
	25,0

	ОСПЗ(Р) 2,0
	340
	290
	375
	270
	183
	9
	31

	ОСПЗ(Р) 2,5
	340
	290
	375
	270
	183
	9
	34,5

	ОСПЗ(Р) 4,0
	340
	380
	400
	200
	360
	9
	51,0

	ОСПЗ(Р) 5,0
	340
	380
	400
	200
	360
	9
	51,0

	ОСПЗ(Р) 6,3
	480
	470
	455
	350
	440
	11
	83

	ОСПЗ(Р) 1-10
	430
	510
	590
	200
	480
	13
	95

	ОСПЗ(Р) 1-12
	430
	510
	590
	200
	480
	13
	122

	ОСПЗ(Р) 1-14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОСПЗ(Р) 1-16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОСПЗ(Р) 1-25
	530
	680
	760
	270
	650
	16,5
	190

	ОСПЗ(Р) 1-40
	530
	680
	870
	270
	650
	16,5
	-

	ОСПЗ(Р) 1-63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОСПЗ(Р) 1-100
	930
	730
	930
	512
	620
	12,5
	430


