                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори ОСТ.


Однофазні сухі тороїдальні трансформатори серії ОСТ призначені для живлення ланцюгів керування, сигналізації, автоматики, місцевого освітлення.


Допускається застосування для інших цілей, за умови дотримання вимог технічних умов.

Основні технічні характеристики та дані.

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	УХЛЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP 00

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	I

	ККД, %
	95

	Первинна напруга, В
	220-380

	Вторинна напруга, В
	12, 24, 36, 42. 110


	Тип трансформатора
	Габаритні розміри, мм

D × d × b
	Маса, кг

	ОСТ-0,16
	110х35х60
	1,7

	ОСТ-0,25
	110х35х70
	2,2

	ОСТ - 0,4
	125х35х80
	3,1

	ОСТ-0,63
	155х45х70
	4,2


