                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                         Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Реле електромагнітне проміжне серії РПУ – 2.
Реле призначені для застосування в ланцюгах керування електроприводами постійного та змінного струму. Приєднання зовнішніх провідників - заднє, паяння. Технічні умови – ТУ 16-523.331-78.

Технічні характеристики:

	Характеристики
	Тип реле

	
	РПУ-2

01000УЗА
	РПУ-2

51000УЗА
	РПУ-2

06000УЗА
	РПУ-2

56000УЗА

	1.Рід струму

2.Номінальна напруга, В
3.Номінальний струм контактів, А

4.Номінальна напруга контактів,В
5. Споживана потужність, Вт

6.Механічна зносостійкість, млн. циклів ВО

7.Питома споживана потужність, Вт млн. 
циклів ВО

8.Спосіб кріплення реле

9. Ступінь захисту

10. Габаритні розміри, мм

11.Маса, кг

12.Код ОКП


	Постійний

12, 24, 48, 60, 110, 220

6

12 – 220

4

20

1
	Змінний

12, 24, 36, 110, 127, 220,380

6

12 – 440

9

16

2,25

	
	Гвинтами

IP 00

67 x 38 x 85

0.28

3425131000


	Шпильками

IP 40

90 x 59 x 90

0.45

3425135000


	Гвинтами

IP 00

67 x 38 x 85

0.28

3425132000


	Шпильками

IP 40

90 x 59 x 90

0.45

3425136000




