[image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »


  69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                  Багатоканальний телефон:
  E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                                  +38 067 815 8100
  www.neonzpp.com.ua
Реактори сухі

Реактори струмообмежувальні типу РТТ І РТСТ

Реактори струмообмежувальні трифазні типів РТТ і РТСТ з природним повітряним охолодженням призначені для обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах частотою 50Гц і 60 Гц, а також можуть застосовуватися в якості індуктивного  баластного опору в схемах тиристорних перетворювачів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ДАНІ

на струмообмежувальні реактори

	Характеристики
	Значення

	Потужність, кВт
	до 1000

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	УХЛЗ, ТЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP 00, IP21, IP31, IP54

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	I

	*Номінальний струм, А
	під замовлення

	Номінальна напруга, кВ
	під замовлення

	Номінальний індуктивний опір, Ом
	на вимогу замовника


