[image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »


 69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                  Багатоканальний телефон:
 E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                                 +38 067 815 8100
 www.neonzpp.com.ua
Реактори струмообмежувальні
типу РТТ.

Реактори струмообмежувальні типів РТТ призначені для обмеження

струмів короткого замикання в електричних мережах частотою 50Гц,

а також можуть застосовуватися як індуктивний баластний опір

у схемах тиристорних перетворювачів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ДАНІ

	Характеристики
	Значення

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	У3, УХЛЗ, ТЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP 00

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	I

	*Номінальний струм, А
	20; 50; 80; 100; 200

	Номінальна напруга, кВ
	0,38; 0,4; 0,5

	Номінальний індуктивний опір, Ом
	0,14; 0,15


	Тип
	Габаритні

розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса,

кг

	
	L
	B
	H
	A
	C
	Д
	

	РТТ 0,38-20 (шина мідна)
	400
	270
	360
	170
	350
	11
	20

	РТТ 0,38-50 (алюмінієва шина)
	400
	270
	360
	170
	350
	11
	25

	РТТ 0,38-80 (алюмінієва шина)
	420
	300
	410
	240
	370
	11
	30

	РТТ 0,38-100 (шина мідна)
	400
	280
	360
	170
	350
	11
	58

	РТТ 0,38-100 (алюмінієва шина)
	380
	400
	440
	210
	300
	11
	42

	РТТ 0,38-200 (алюмінієва шина)
	440
	520
	500
	410
	320
	11
	100

	РТТ 0,38-200 (шина мідна)
	410
	360
	420
	205
	370
	11
	150


