                                          [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО
     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                              Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                                     +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори побутові

типу ТБ-6; ТБ-25

Трансформатори типу ТБ – 6; ТБ - 25 призначені для роботи як силові в електронних та радіопристроях.
Основні характеристики та дані

	Найменування
	ТБ – 6
	ТБ – 25

	Номінальна потужність, ВА

Номінальна первинна напруга, В
Номінальний струм навантаження, А
Номінальна вторинна напруга,

Габаритні розміри, мм не більше

Маса, кг не більше


	4-8

220

0,5

11,9

46х40х37

0,25


	15-25

220

1,5

11

100х68х32

0,53




 Трансформатори можуть виготовлятися на різні напруги за погодженням із замовником (різна кількість вторинних обмоток).

