                                                                                                [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                              Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                                     +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори ТГМ
Трансформатори типу ТГМ призначені для живлення рекламних газосвітніх трубок.

Технічна характеристика.

	Характеристики


	ТГМ-1020
	ТГМ-620
	ТГМ-320

	Номінальна первинна напруга, В
	220
	220
	220

	Номінальна вторинна напруга при холостому ході, В
	10000
	6000
	3000

	Номінальна частота мережі, Гц
	50-60
	50-60
	50-60

	Вид кліматичного виконання:
	УХЛ I
	УХЛ I
	УХЛ I

	для помірного та холодного клімату
	
	
	

	для тропічного клімату
	TI
	TI
	TI

	Тип розміщення
	Для роботи на відкритому повітрі

	Ступінь захисту
	I Р54
	I Р54
	I Р54

	Режим роботи під навантаженням
	Тривалий

	Номінальний вторинний струм, мА
	20±1
	20±1
	20±1

	Струм короткого замикання, мА, не більше
	26
	26
	24

	Кількість трубок номінального навантаження довжиною по 0,9 м і діаметром 16 мм, наповнених неоном
	10
	6
	3

	Габаритні розміри, мм
	254х145х110
	196х119х92
	216х81х72

	Маса, кг, не більше
	6,84
	4,1
	3


