                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори ТСП та ТСП 1

Трифазні сухі трансформатори. Випускаються номінальною потужністю –

від 0,16 до 200 кВА за тех.вимогами замовника відповідно до ГОСТ 3225-95
( IEC 742-83), ГОСТ 11677, ГОСТ 19294.


Призначення:
ТСП 1 – вбудовувані, для живлення випрямних схем, ланцюгів керування та автоматики.

Основні параметри

	Параметри
	Значення

	* Первинна напруга, В
	660, 380, 220

	* Вторинна напруга, В
	12,24,36,42,220 (або на замовлення)

	Схема з'єднання обмоток
	Ун/У-0; Ун/Д-11 (або на замовлення)

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007
	I

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP00


	Тип
	
Габаритні розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса, кг



	
	L
	B
	H
	
	

	Тип ТСП

	ТСП – 0,16

ТСП – 0,25

ТСП – 0,4

ТСП – 0,63
	145

145

200

207
	105

105

115

115
	115

138

140

165
	130х60

130х60

190х70

190х70
	4,2

4,5

7,45

9,25

	Тип ТСП 1

	ТСП 1 – 1,0

ТСП 1 – 1,6

ТСП 1 – 2,5

ТСП 1 – 4,0

ТСП 1 – 6,3

ТСП 1 -7,5

ТСП 1 – 10

ТСП 1 - 14

ТСП 1 – 16

ТСП 1 – 25

ТСП 1 – 32

ТСП 1 – 40

ТСП 1 - 63

ТСП 1 - 100

ТСП 1 - 160

ТСП 1 - 190
	300

300

300

330

330

330

420

420

420

420

420

640

640

750

750

940
	130

130

165

165

215

215

260

370

370

370

320

400

400

400

400

750
	250

300

300

315

315

315

420

420

420

490

600

620

700

760

840

1050
	200х94

200х94

200х134

200х134

200х182

200х182

390х140

390х200

390х200

390х200

390х200

480х206

480х206

550х200

550х200

750х280
	11,5

28,31

41

47

75

80

95

120

130

165

182

215

310

500

1000
1200


*- Допускається виготовлення обмоток з іншими поєднанням напруги.

