
                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

   69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори ТСП З 1

Трифазні сухі трансформатори. Випускаються номінальною потужністю –

від 1, 6 до 200 кВА за технічним вимогами замовника відповідно до ГОСТ 3225-95

( IEC 742-83), ГОСТ 11677.

Призначення:
ТСП З 1 – захищені, у кожусі, для живлення електроінструменту, місцевого освітлення,

ланцюгів автоматики і т.д.
Основні параметри

	Параметри
	Значення

	* Первинна напруга, В
	660, 380, 220

	* Вторинна напруга, В
	12,24,36,42,220 (або на замовлення)

	Схема з'єднання обмоток
	Ун/У-0; Ун/Д-11 (або на замовлення)

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007
	I

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP21-IP54


	Тип
	
Габаритні розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса, кг



	
	L
	B
	H
	
	

	ТСПЗ 1 - 0,63

ТСПЗ 1 - 1,0

ТСПЗ 1 - 1,6

ТСПЗ 1 - 2,5

ТСПЗ 1 – 4,0

ТСПЗ 1 -6,3

ТСПЗ 1 - 7,5

ТСПЗ 1 – 10

ТСПЗ 1 – 14

ТСПЗ 1 – 16

ТСПЗ 1 – 25

ТСПЗ 1 – 32

ТСПЗ 1 – 40

ТСПЗ 1 – 63
ТСПЗ 1 – 100

ТСПЗ1 - 160
	380

430

420

420

420

460

460

560

560

560

560

560

740

740

920

1130
	210

280

250

250

250

370

370

480

540

540

540

540

550

550

620

950
	220

400

375

375

375

435

435

570

570

570

630

745

790

900

900

1250
	172х180

200х260

200х230

200х230

200х230

350х200

350х200

390х450

390х510

390х510

390х510

390х510

480х520

480х520

550х590

750х895
	12

31

33,7

46,6

50,8

88

90

110

150

180

195

200

260

360

580

800


*- Допускається виготовлення обмоток з іншими поєднанням напруги.

