
                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

    69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатори силові сухі
серії ТС(З)
Трифазні сухі силові понижувальні трансформатори призначені для перетворення електричної енергії в електромережі трифазного змінного струму частотою 50 Гц: встановлюються в промислових приміщеннях та громадських будівлях.
Випускаються номінальною потужністю від 100 до 630 кВА за технічними вимогами замовника відповідно до ГОСТ 30297-95, ГОСТ 11677-85.

Основні параметри

	Параметри
	Значення

	Номінальна напруга первинної обмотки, кВ
	до 10

	Номінальна напруга вторинної обмотки, кВ
	0,4

	Робоча температура,Сº
	від -45 до +40

	Схема з'єднання обмоток
	Д/Ун-11, У/Ун-0(або на замовлення)

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	IP00; IP20 (з кожухом)

	Регулювання напруги – перемикання без збудження за допомогою перемичок на 2х2,5% U н


