[image: image1.emf]                 ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

[image: image2.emf] 
69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                        Багатоканальний телефон:
 E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                     +38 067 815 8100
 www.neonzpp.com.ua
Ящик з трансформатором

понижувальним ЯТП.
Ящики ЯТП призначені для живлення низьковольтних мереж освітлення

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ДАНІ

	Характеристики
	Значення

	Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150
	УХЛЗ

	Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254
	I Р 21

	Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0
	I

	ККД залежно від потужності, %
	90,3 на 0,25 кВА(
93,3 на 0,4 (кВА

	* Первинна напруга, В
	220

	* Вторинна напруга, В
	12, 24, 36, 42


	Тип
	Габаритні

розміри, мм
	Установчі розміри, мм
	Маса, кг

	
	L
	B
	H
	A
	D
	

	ЯТП-0,25
	235
	145
	325
	141
	9
	6,5

	ЯТП-0,4
	
	
	
	
	
	7,8

	ЯТП-0,63
	
	
	
	
	
	8,5

	ЯТП-1,0
	
	
	
	
	
	

	ЯТП-2,5
	
	
	
	
	
	


* Допускається виготовлення обмоток з іншим поєднанням напруг

Положення установчих отворів ящика ЯТП

[image: image3.png]11

=

6 89
2 omb





Габаритні розміри ящика ЯТП

[image: image4.png]%5

235





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���








[image: image5.png]


_1720137699

_1720137700

